**Жилищник**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Адрес** | **дом** | **№ счетчика** | **марка счетчика** | **№ пломбы** | **ТПС****(1.2)** | **№ пломбы** | **Расходомер** | **№** **пломбы** | **Дата допуска** | **Дата очер-ной поверки** | **примечания** |  |
| 1 | 2мкршвб | 17 | 715862 | ТСРВ-03111.09.23 | 67003731 | 703955 1,2)12.09.23 | 00039060003907 | 728303 50 16.09.23 | 67003748 | 04.10.22 | 11.09.1911.09.23 |  | Готов |
| 2 | 2мкр | 21 | 716652 | ТСРВ-03122.07.23 | 0005462 | 1912068 30.08.231913589 30.08.23 | 0268494802684949 | 2102104 50 19.04.25 | 0008047 | 26.09.22 | 23.07.1923.07.23 |  | Готов |
| 3 | 2мкршвб | 22 | 716194 | ТСРВ-03109.09.23 | 0008075 | 1916662 25.10.231616639 25.10.23 | 670037380004487 | 614656 80 09.09.23 | 02684922 | 26.09.22 | 09.09.1909.09.23 |  | Готов |
| 4 | 2мкршвб | 23 |  |  |  | Совместный пу с 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2мкр | 27 | 717167 | ТСРВ-03122.07.23 | 0008063 | 1708461 12.07.251708503 12.07.25 | 00080640008065 | 730433 50 22.07.23 | 02684906 | 27.09.22 | 22.07.1922.07.23 |  | Готов |
| 6 | 2мкр |  35 | 1141397 | ТЭМ-10404.07.23 | 02684564 | 12505 (1,2)04.07.23 | 0268456202684561 | 52249 32 04.07.23 | 02684563 | 27.09.22 | 04.07.1904.07.23 |  | Готов |
| 7 | 2мк**р** | 37 | 1555280 | ТЭМ-10415.08.23 | 0008071 | 1336772 1,214.08.23 | 00080720008073 | 153809 5015.08.23 | 0008074 | 26.09.22 | 14.08.1914.08.23 |  | Готов |
| 8 | 2мкр | 38 | 1141221 | ТЭМ-10404.07.23 | 02684901 | 11563 (1,2)04.07.23 | 0268490402684905 | 56962 32 04.07.2356961 32 04.07.23 | 0268490202684903 | 28.09.22 | 04.07.1904.07.23 |  | Готов |
| 9 | 2мкр  | 39 | 1561619 | ТЭМ-10427.07.24 | 0004121 | 1229588 (1,2)27.07.24 | 00041220004123 | 123465 5027.07.24 | 0004124 | 27.09.22 | 27.07.2027.07.24 |  | Готов |
| 10 | 8 мкр | 7 | 611166 | ТСРВ-03115.06.24 | 0004160 | 1913653 30.08.231913657 30.08.23 | 0268453202684531 | 724157 50 23.07.23 | 02684533 | 22.09.22 | 23.07.1923.07.23 |  | Готов |
| 11 | 8 мкр | 9 | 715212 | ТСРВ-03122.07.23 | 02684962 | 1913632 30.08.231913770 30.08.23 | 0268496402684965 | 729648 50 22.07.23 | 02684963 | 22.09.22 | 22.07.1922.07.23 |  | Готов |
| 12 | 8 мкр | 10 | 715743 | ТСРВ-03123.07.23 | 0007452 | 2024378 05.03.252024403 05.03.25 | 00074530007454 | 726271 50 22.07.23 | 02684540 | 22.09.22 | 23.07.1923.07.23 |  | Готов |
| 13 | 8 мкр | 12а | 721840 | ТСРВ-03123.07.23 | 02684512 | 1912421 26.08.231912055 26.08.23 | 0268451402684515 | 1702429 8023.07.23 | 02684513 | 19.09.22 | 23.07.1923.07.23 |  | Готов |
| 14 | 8мкр | 12 | 611002 | ТСРВ-03118.07.26 | 67003721 | 1716450 23.06.261716441 23.06.26 |  67003722 67003723 | 933363 50 05.10.24 | 67003724 | 22.09.22 | 04.10.2004.10.24 |  | Готов |
| 15 | 8мкр | 14 | 611745 | ТСРВ-03114.08.26 | 67002499 | 604841 1,223.08.26 | 6700374067003739 | 1443774 5019.07.26 | 67002500 | 27.09.2203.03.23 | 24.06.2224.06.26 |  | Готов |
| 16 | 8мкр | 15 | 715925 | ТСРВ-03122.07.23 | 0001725 | 1913033 26.08.231912440 26.08.23 | 026849310001723 | 617769 8022.07.23 | 0001724 | 19.09.22 | 22.07.1922.07.23 |  | Готов |
| 17 | 8мкр | 16 | 715846 | ТСРВ-03123.07.23 | 0008287 | 1910364 30.08.231912013 30.08.23 | 0268494302684944 | 2107280 50 09.08.25 | 0008046 | 19.09.22 | 23.07.1923.07.23 |  | Готов |
| 18 | 8мкр | 17 | 1210226 | ТСРВ-03418.09.23 | 0004019 | 800378 (1,2)05.06.24 | 00040260004187 | 1112618 50 15.06.24 | 0004188 | 19.09.22 | 18.09.1918.09.23 |  | Готов |
| 19 | 8 мкр | 21 | 611012 | ТСРВ-03118.07.26 | 67003725 | 1716513 23.05.261716509 23.05.26 | 6700373667003737 | 2017711 5019.04.25 | 0008043 | 26.09.22 | 19.04.2119.04.25 |  | Готов |
| 20 | 8мкр | 22 | 613150 | ТСРВ-03110.07.23 | 0004224 | 608678 (1,2)10.07.23 | 0268481202684813 | 606015 5010.07.23 | 3881108 | 26.09.22 | 10.07.1910.07.23 |  | Готов |
| 21 | 8 мкр | 23 | 0486327 | ТЭМ-10418.07..26 | 67003701 | 166644 ( 1,2)23.06.26 | 6700370237003703 | 230034 50 18.07.26230043 50 18.07.26 | 6700370467003705 | 26.09.22 | 20.06.2220.06.26 |  | Готов |
| 22 |  8 мкр | 30 | 1562964 | ТЭМ-10413.08.26 | 63003707 | 1335231 1,224.06.26 | 6300370863003709 | 126088 8019.08.26 | 63003710 | 27.09.22 | 13.08.1813.08.22 |  | Готов |
| 23 | 8 мкр | 33 | 1142061 | ТЭМ-10431.08.25 | 0005779 | 163091 1,201.09.25 | 00080500005777 |  51694 50 31.08.25 | 0008095 | 27.09.22 | 31.08.2131.08.25 |  | Готов |
| 24 |  8 мкрТСЖ «Комфортный дом» | 34 | 1740453 | ТЭМ-10415.10.23 | 0004384 | 1621055 24.09.231621055 24.09.23 | 00043850004383 | 173059 50 15.10.23 | 0004381 | 07.10.2215.10.22 | 24.09.1924.09.23 | Некорректно отобр данные, распломбирован распломб | неГотов |
| 25 | 8 мкр | 35 | 718355 | ТСРВ-03115.06.24 | 0004066 | 712967 ( 1,2)05.06.24 | 00040670004068 | 742692 5015.06.24 | 0004069 | 27.09.22 | 05.06.2005.06.24 |  | Готов |
| 26 |  8 мкр | 36- | 802587 | ТСРВ-03326.07.25 | 0008091 | 2024389 16.04.252024388 16.04.25 | 00080920008093 | 606029 8026.07.25 | 0008094 | 27.09.22 | 26.07.2126.07.25 |  | Готов |
| 27 | 8мкр | 36 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готов |
| 28 | 8 мкр | 50 | 720604 | ТСРВ-03115.06.24 | 67003730 | 714580 1,205.06.24 | 00041570004158 | 1215870 5015.06.24 | 0004159 | 28.09.22 | 05.06.2005.06.24 |  | Готов |
| 29 | 8 мкр | 51 | 715895 | ТСРВ-03122.07.23 | 02684916 | 1912426 26.08.231913575 26.08.23 | 0268491802684919 | 728292 50 22.07.23 | 02684917 | 22.09.22 | 22.07.1922.07.23 |  | Готов |
| 30 | 8 мкр | 52 | 715441 | ТСРВ-03102.10.23 | 0004035 | 700087 (1,2)02.10.23 | 0268483202684833 | 619731 50 02.10.23 | 02684834 | 22.09.22 | 02.10.1902.10.23 |  | Готов |
| 31 | 8 мкр | 54 | 714847 | ТСРВ-03127.07.24 | 0003428 | 2009438 12.08.242009543 12.08.24 | 00042220004221 | 1220068 5028.07.24 | 0003429 | 22.09.22 | 27.07.2027.07.24 |  | Готов |
| 32 | 8 мкр | 55 | 715841 | ТСРВ-03122.07.23 | 0005310 | 1913738 30.08.231912411 30.08.23 | 0268493502684932 | 726144 5022.07.23 | 02684933 | 22.09.22 | 22.07.1922.07.23 |  | Готов |
| 33 | 8 мкр | 56 | 715077 | ТСРВ-03106.08.22 | 67003711 | 1135138 18.06.261135138 18.06.26 | 6700371267003713 | 0112252 5006.08.26 | 67003714 | 04.10.22 | 18.07.1818.07.22 |  | Готов |
| 34 | Клыкова | 136 | 716925 | ТСРВ-03123.07.23 | 67003732 | 1164205 05.07.231153179 05.07.23 | 0268492502685000 | 0106097 50 09.08.22 | 67003735 | 04.10.22 | 05.07.1905.07.23 |  | Готов |
| 35 | Клыкова | 142 | 717957 | ТСРВ-03123.07.23 | 02684791 | 1912433 26.08.231912412 26.08.23 | 0268479202684794 | 608155 80 22.07.23 | 02684793 | 27.09.22 | 23.07.1923.07.23 |  | Готов |
| 36 | Клыкова | 146 | 717768 | ТСРВ-03123.07.23 | 02684928 | 1152974 05.07.231152975 05.07.23 | 0268492902684930 | 1157373 50 22.07.23 | 02684926 | 27.09.22 | 05.07.1905.07.23 |  | Готов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 на поверку |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |